## 询价通知书
广饶县人民医院询价通知书
序号 | 产品名称 | 项目要求或规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 金额（元） | 备注
1 | 污泥泵 | 50WQ5-10-0.55，Q≥5m³/h，H≥10m，N≥0.55KW，铸铁材质 | 台 | 1
2 | 污泥提升管 | DN50，UPVC组合件 | 套 | 1
3 | 叠螺式污泥脱水机 | 101型，功率≥0.75Kw，304不锈钢 | 台 | 1
4 | PAM加药装置 | ≥500L（PE）药剂桶，含计量泵：≥流量40L/h，功率≥0.55KW；含搅拌：≥0.55KW，SUS304不锈钢搅拌轴/桨 | 套 | 1
5 | 滤液收集槽 | 与污泥脱水机配套 | 套 | 1
6 | 就地控制柜 | 与污泥脱水机配套 | 套 | 1
注：1、控制价：6万元；2、付款方式：完成验收后三个月内一次性付清。
报价说明：报价时须按照询价通知书内容填写，不符合要求视为无效报价。如有不明事宜请打以下联系电话！本次询价货物价格有效期为一年！
联系电话：0546-6921828 联系人：娄主任 18561216952 邮箱：grxrmyygzk@163.com
1.报价时间：2024年11月8日周五上午09：00之前 2.报价要求：在规定时间将盖章后的报价单、营业执照【放入档案袋（档案袋两头加盖公章密封，档案袋外标明所投产品名称）】报送至广饶县人民医院招标办评标室（办公楼11楼1105房间）。 3.地址：山东省广饶县花苑路180号，广饶县人民医院招标办（办公楼11楼1105房间），也可顺丰快递至以上地址(务必在规定报价时间之前送达），收件人：娄主任 18561216952
以上报价含运费、税费、安装、调试等费用，被询价的供应商应一次报出不得更改的价格。采购人根据质量、服务、报价均满足采购需求且报价最低的原则确定成交供应商。中标供应商所供设备经验收合格后方可供货，如验收不合格则由第二中标人供货验收，以此类推。
报价单位： |  |  |  |  | 报价单位盖章：
联系人： |  | 联系电话：
2024-11-05